«Проверки Госпожнадзора: что нужно знать руководителю о порядке проведения проверки»

Программа семинара:

1. Изменения в нормативных документах, регламентирующих требования пожарной безопасности.  Новый свод правил, содержащий требования пожарной безопасности.

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03. Типовые инструкции по организации безопасного ведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах. Объектовые инструкции, приказы, распоряжения руководителя предприятия при ведении огневых работ.

2. Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (вступил в силу с 01.05.2009года)

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03.

Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий. Противопожарный режим. Пути эвакуации и эвакуационные выходы. План эвакуации.

3. Порядок проведения оценки пожарных  рисков. Формы и порядок регистрации декларации пожарной безопасности.

4. Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь.

Первичные средства пожаротушения. Классификация огнетушителей.

Область применения. Назначения, правила применения, местонахождение на предприятии. Назначение и устройство внутреннего противопожарного водопровода, пожарных кранов, их местонахождение на предприятии. Автоматические установки пожарной сигнализации и автоматические установки пожаротушения. Схема размещения на предприятии. Действия при срабатывании АУПС и АУПТ. Виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство месторасположение.

5. Порядок осуществления контроля противопожарного состояния на объектах. (Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" 134-ФЗ).

- Кто имеет право прийти на предприятие с проверкой.

- Виды проверок. Когда проводятся.

- Основание для проведения проверок.

- Мероприятия по контролю.

- Ограничения при проведении мероприятий по контролю.

- Порядок оформления результатов мероприятия по контролю.

- Журнал учета мероприятий по контролю.

- Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении мероприятий по контролю.

6.  Административная ответственность, наступающая по выявленным нарушениям требований пожарной безопасности.

7. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций.

(НПБ, Постановление правительства ХМАО).

8. Ответы на вопросы.

Справки и регистрация в ООО «ИТН-Консалт»

тел./факс:  (3462) 512-614, 516-638