628403, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1, офис 613, тел./факс (3462) 514-391, 512-614, e-mail: itn-education@mail.ru

КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«БЕЗОПАСНОСТЬ  СТРОИТЕЛЬСТВА  И  КАЧЕСТВО  ВЫПОЛНЕНИЯ  ФАСАДНЫХ РАБОТ, УСТРОЙСТВА КРОВЕЛЬ, ЗАЩИТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ, ТРУБОПРОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ, ОСОБО ОПАСНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ»                                                                        (БС-4) (72 академических часа)

| №№ пп | #### Наименование разделов и дисциплин | Всегочасов |
| --- | --- | --- |
| ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ |  |  |
| 1 | Модуль №1. Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства. | 4 |
| 1.1. | Система государственного регулирования градостроительной деятельности |  |
| 1.2. | Система технического регулирования в строительстве и безопасность строительного производства. |  |
| 1.3. | Стандарты и правила саморегулируемых организаций |  |
| 2 | Модуль 2. Организация инвестиционно-строительных процессов. | 4 |
| 2.1 | Методология инвестиций в строительство. |  |
| 2.2. | Заказчик, застройщик, генеральный подрядчик, подрядчик в строительстве |  |
| 2.3. | Взаимоотношение сторон в капитальном строительстве. Договор строительного подряда |  |
| 3 | Модуль №3. Экономика строительного производства. | 4 |
| 3.1. | Система ценообразования и сметного нормирования в строительстве |  |
| 3.2 | Оценка экономической эффективности строительного производства |  |
| 3.3. | Оценка достоверности сметной стоимости возведения объекта капитального строительства |  |
| 4 | Модуль 4. Инновации в строительстве | 4 |
| 4.1. | Автоматизация процессов управления строительством и городскими строительными программами и управленческие новации в строительстве. |  |
| 4.2. | Технологические новации в строительстве |  |
| 5 | Модуль 5. Государственный строительный надзор и строительный контроль. | 4 |
| 5.1. | Порядок и правила осуществления государственного строительного надзора. |  |
| 5.2. | Методология строительного контроля. |  |
| 5.3. | Строительная экспертиза. |  |
| 5.4. | Исполнительная документация в строительстве. |  |
| 5.5. | Судебная практика в строительстве. |  |
| СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ |  |  |
| 6 | Модуль №6. Инновации в технологии обеспечения качества выполнения фасадных работ, устройства кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов и оборудования. Сравнительный анализ технологий. Показатели и критерии качества выполнения фасадных работ, устройства кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов и оборудования | 20 |
| 6.1. | Модуль №7. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) | 6 |
|  | Футеровочные работы |  |
|  | Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий |  |
|  | Защитное покрытие лакокрасочными материалами |  |
|  | Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) |  |
|  | Устройство оклеечной изоляции |  |
|  | Устройство металлизационных покрытий |  |
|  | Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами |  |
|  | Антисептирование деревянных конструкций |  |
|  | Гидроизоляция строительных конструкций |  |
|  | Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования |  |
|  | Работы по теплоизоляции трубопроводов |  |
|  | Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования |  |
| 6.3 | Устройство кровель |  |
|  | Устройство кровель из штучных и листовых материалов |  |
|  | Устройство кровель из рулонных материалов |  |
|  | Устройство наливных кровель |  |
| 6.4 | Фасадные работы |  |
|  | Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями |  |
|  | Устройство вентилируемых фасадов |  |
| 8 | Модуль №8. Новации в строительных материалах и конструкциях , используемых при выполнении фасадных работ, устройства кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов и оборудования Сравнительный анализ используемых материалов и конструкций | 4 |
| 9 | Модуль №9. Особенности выполнения фасадных работ, устройства кровель на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 4 |
| 10 | Модуль №10. Техника безопасности строительного производства | 6 |
| РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ |  |  |
| 11 | Модуль 11. Региональные особенности организации строительства. | 6 |
| 11.1 | Порядок и правила получения разрешения на строительство |  |
| 11.2 | Порядок и правила ввода объекта в эксплуатацию. Региональные особенности подключений объектов капитального строительства |  |
| 11.3 | Порядок и правила проведения аукционов в строительстве |  |
| 11.4 | Система территориальных норм в строительстве |  |
| 12 | Модуль 12. Особенности выполнения строительных работ в региональных условиях осуществления строительства . |  |
| ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ |  | 2 |
| ИТОГО ПО КУРСУ |  | 72 |